## Top
SIMULATIONSPROGRAMM
zur Berechnung von
CO2 Konzentrationen
inSchulen
Version 2.2
Gehen Sie zu Blatt "Anleitung"
Herausgeber: Innenraum Mess- und Beratungsservice
Stutterheimstraße 16-18/2, A-1150 Wien
Tel: 01-9838080 office@innenraumanalytik.at
Wir freuen uns über Anregungen, die unser Produkt
verbessern!

## Anleitung
Anleitung zum Gebrauch
des Simulationsprogrammes
Allgemeines
1 | Das vorliegende Programm dient zur Simulation von zu erwartenden CO2-Konzentrationen in Unterrichtsräumen von Schulen. Für die Eingabe werden zum Teil Daten verlangt, die in der Regel nicht vollständig bekannt sind (z.B. Dichtheit der Fenster, Aktivität der Raumnutzer) und die angenähert werden müssen. Es wurde daher versucht, durch Eingabe möglichst bekannter Gegebenheiten (z.B. dichte Fenster) zu einer Schätzung dieser Parameter zu gelangen. Die Ergebnisse sind daher ebenfalls als grobe Schätzwerte zu betrachten.
2 | Die Daten werden in das Blatt "Eingabe Schulraum" (Ergebnis: "Grafik Schulraum" mit Kurve über 6 Stunden und markierten Pausen) eingegeben. Es werden die türkis unterlegten Felder eingegeben, die hellblau unterlegten Felder können verändert werden.
Eingabe von Daten
1 | Maße des Raumes (Fläche und Raumhöhe) in Blatt `Eingabe´ (Feld C4-C5) eingeben.
2 | Fenstertype/Grundlüftung laut Tabelle auswählen (a-e) und eingeben (Feld C6), bei kontrollierter Belüftung Zustand f oder g auswählen. Diese Eingabe gilt für das gesamte Tabellenblatt, der resultierende Luftwechsel je Intervall (Zeile 20) wird jedoch auch durch die Wahl des Lüftungszustandes beeinflußt. Die Fenstertype/Grundlüftung wird in einer Tabelle in den Feldern A22-A29 beschrieben (Angaben in Luftwechsel pro Stunde).
3 | Die CO2-Konzentration der Außenluft kann, wenn bekannt, eingegeben werden (Feld C7).
4 | Die CO2-Konzentration am Unterrichtsbeginn kann verändert werden (Feld C8).
5 | Anzahl, Alter und Aktivitätsgrad der Kinder (Schüler für den Unterricht) (Feld C14-C16) auswählen. Der Aktivitätsgrad wird in einer Tabelle in den Feldern A39-C44 beschrieben und wird als Zahl größer als 1 eingegeben (1 ist ruhende Tätigkeit, 2 ist stehende Tätigkeit mit stärkerer Bewegung).
6 | Anzahl und Aktivitätsgrad der erwachsenen Personen (Feld C17-C18) auswählen.
7 | Lüftungszustand laut Tabelle auswählen (u-z) und eingeben (Feld C19). Wird der Lüftungszustand "u" gewählt, entspricht der resultierende Luftwechsel der Fenstertype/Grundlüftung (wie Feld C6), wird "v bis z" gewählt, wird die Eingabe für die Fenstertype/Grundlüftung überschrieben. Der Lüftungszustand wird in einer Tabelle in den Feldern A31-A37 im gleichen Blatt beschrieben und wird als Buchstabe zwischen "u" und "z" eingegeben.
8 | Die in der ersten Spalte "C" für das erste 5-Minutenintervall eingegebenen Daten für Anzahl, Alter und Aktivitätsgrad sowie für den Lüftungszustand werden für den Betrachtungszeitraum (Unterrichtszeit) von 6 Stunden) automatisch übernommen, sie können aber in 5-Minutenschritten in jedem Intervall verändert werden. Da Werte übernommen werden, alle Eingaben in den Spalten D bis CN überprüfen!
9 | Der Luftwechsel (Zeile 20) wird wird je nach Auswahl der Fenstertype/Grundlüftung bzw. des Lüftungszustandes errechnet (mehr Optionen siehe Anleitungsteil für Fortgeschrittene unten).
10 | In Blatt `Grafik´ Kurve entnehmen, es werden die Einzelwerte und der gleitende Stundenmittelwert als Kurve angegeben. Die horizontalen Linien geben die Richtwertvorschläge des Arbeitskreises Innenraumluft am BMLFUW für Einzelwerte (rot) und für den Stundenmittelwert für natürlich belüftete Räume (blau) an.
11 | Anzahl, Alter und Aktivitätsgrad der Schüler und Erwachsenen sowie den Lüftungszustand für die gelb markierten Pausen (z.B. Feld M14-M19) wie für die Schulstunden (sowie auf Wunsch die Zeit nach Schulschluss) auswählen. Achtung: Werte aus M14-M19 werden für andere Pausen übernommen, Werte für die Schulstunden werden bei der Grundeinstellung für die ganze voreingestellte Schulstunde übernommen. Bitte im Detail überprüfen und gegebenenfalls ändern.
12 | Schul- und Pausenzeiten sind gelb markiert. Alle voreingestellten Werte können überschrieben werden, weiters können die Pausenzeiten verändert werden (in diesem Fall auf voreingestellte Werte achten und gegebenenfalls überschreiben).
13 | Nach Unterrichtsschluss Anzahl der Personen im Raum herunter (auf 0) setzen.
Voreinstellungen
Die CO2 Abgabe pro Person wird zwischen mit 10 l/h für 6 jährige Kinder und 18 l/h für Erwachsene kalkuliert. Für Kinder zwischen 7 und 17 Jahren wird die Abgabe von CO2 linear aus diesen Daten interpoliert.
Für die Raummaße ist bei Schulen voreingestellt: Fläche 62,5 m², Raumhöhe 3 m.
Für die Fenstertype/Grundlüftung ist voreingestellt: "c" = durchschnittlich dichte Fenster (Luftwechsel 0,2 h-1).
Für die Konzentration an CO2 bei Unterrichtsbeginn ist voreingestellt: 500 ppm. Wenn sich Kinder vor Unterrichtsbeginn im Raum aufhalten, kann dieser Wert höher liegen.
Bei Schulen ist als Beginn der Simulation 08:00 h (Schulbeginn) voreingestellt.
Bei Schulräumen sind 50-minütige Stundeneinheiten und unterschiedlich lange Pauseneinheiten voreingestellt, diese Perioden können verändert werden.
In jeweils 5 minütigen Intervallen können alle Parameter außer den Raummaßen, der Fenstertype und der Außenkonzentration an CO2 frei gewählt werden.
Voreinstellung für die ersten 5-Minuten Intervalle und Stundenintervalle der jeweiligen Einheiten sind: Parameter wie Eingabe im ersten 5 Minuten-Intervall der 1. Einheit (gilt bei Schulen für Unterrichtseinheiten und Pausen).
Voreinstellung für die folgenden Einheiten sind: Parameter wie Eingabe der ersten 5 Minuten der jeweiligen Einheit.
Für das 1. Intervall der 1. Stunde (übernommen für alle weiteren Schulstunden) ist bei Schulen voreingestellt: 25 Schüler 12 Jahre alt; Aktivitätsgrad 1,2 (sitzende Tätigkeit); 1 Lehrer (Erwachsener) mit Aktivitätsgrad 1,4 (stehende leichte Arbeit); Lüftungszustand "u" = alle Fenster geschlossen.
Für das 1. Intervall der 1. Pause (übernommen für alle anderen Pausen) ist bei Schulen voreingestellt: 12 Schüler 12 Jahre alt, Aktivitätsgrad 1,6 (stehende Tätigkeit mit leichter Bewegung); kein Lehrer, Lüftungszustand "y" = alle Fenster voll geöffnet.
Für die Zeit nach Schulschluss ist bei Schulen voreingestellt: in den ersten 5 Minuten 6 Schüler, Aktivitätsgrad 1,6 (stehende Tätigkeit mit leichter Bewegung); anschließend keine Personen im Raum.
Für Fortgeschrittene
Der zeitliche Beginn der Simulation (bzw. der Schulbeginn) kann in den Feldern C10 und C11 verändert werden.
Der Luftwechsel (Zeile 20) wird wird je nach Auswahl der Fenstertype bzw. des Lüftungszustandes errechnet, Fenstertype und Lüftungszustand können jedoch auch in den entsprechenden Feldern B23-29 bzw. B33-37 verändert werden. Der Luftwechsel kann auch direkt in Zeile 20 eingegeben werden (z.B. bei direkter Messung des LW), die gewählte Fenstertype bzw. der Lüftungszustand hat in diesem Fall keinen Einfluß mehr auf den Luftwechsel!
In den Blättern "WERTE" können die minütlich aufgelösten CO2-Werte abgelesen werden.
In den Blättern "DAT" können die theoretischen Sättigungskonzentrationen (ohne Berücksichtigung der Außenluft) in Zeile 29 abgelesen werden.
Auf Wunsch CO2 - Werte von einzelnen Datenpunkten in den Grafiken hinzufügen. Gewünschten Datenpunkt (z.B. Maximalwert vor Lüftungsphase) markieren, "Format" in Haupt-Menüleiste klicken, Untermenü "Markierter Datenpunkt (Strg+1)", in Fenster "Datenpunkt formatieren" zu "Datenbeschriftung" gehen und "Wert anzeigen" markieren.
VIEL SPASS BEIM SIMULIEREN!

## Eingabe Schulraum
Bitte in türkis unterlegte Felder eingeben! Hellblau unterlegte Felder: optionale Eingabe!
Gleichbleibende Parameter | Einheit | Wert
Fläche des Klassenraumes | [m²] | 62.5
Höhe des Klassenraumes | [m] | 3
Fenstertype/ Grundlüftung | a-g | c
CO2-Konzentration Außenluft | [ppm] | 400
CO2-Konzentration Unterrichtsbeginn | [ppm] | 500
Veränderbare Parameter | Einheit | Wert
Schulstunden Beginn (Pausen dunkel) | [h:min] | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00
Schulstunden Ende (Pausen dunkel) | [h:min] | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 15:00
Betrachtungsseinheit Anfang | [h:min] | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00
Betrachtungsseinheit Ende | [h:min] | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 7:00
Anzahl der Schüler | [1] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0
Alter der Schüler | [a] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Aktivitätsgrad Schüler | [met] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Anzahl der Lehrer | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivitätsgrad Lehrer | [met] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Lüftungszustand | u-z | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | y | y | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | y | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | y | y | y | u | u
Resultierender Luftwechsel im Raum | [h-1] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2
Fenstertype/ Grundlüftung | LW | Kürzel
Sehr dichte Fenster, neue Fenster | 0.05 | a
Eher dichte Fenster | 0.1 | b
Durchschnittlich dichte Fenster | 0.2 | c
Eher undichte Fenster | 0.35 | d
Sehr undichte Fenster | 0.5 | e
Kontrollierte mechanische Raumbelüftung | 1 | f
Kontr. mechanische Raumbelüftung hohe Leistungsstufe | 2 | g
Lüftungszustand | LW | Kürzel
geschlossene Fenster | a-g | u
1 von 3 Fenstern gekippt | 1 | v
alle Fenster gekippt | 3 | w
alle Fenster gekippt - querlüften | 5 | x
Alle Fenster voll geöffnet | 10 | y
Alle Fenster voll geöffnet - querlüften | 20 | z
Aktivitätsgrad |  | Wert
Schlafend/ Ruhend |  | 1
Sitzende Aktivität |  | 1.2
Sitzend, fallweise stehend |  | 1.4
Stehende Aktivität mit leichter Bewegung |  | 1.6
Stehende Aktivität mit stärkerer Bewegung |  | 2

## Grafik Schulraum
Richtwert gleitender Stunden-Mittelwert natürlich belüftete Räume
Richtwert Einzelwerte natürlich belüftete Räume

## WERTE SR
0:00
0:01 | 0:01
0.016667 |  | Zeit | Zeit | CO2-Konzentration |  | Diff | Gleitender Stunden-MW | Zeit Schul
|  | h | hh:mm
|  | 0:00 | 0:00 | 500 | C |  |  | 8:00
|  | 0:01 | 0:01 | 539.1747 |  | 39.1747 |  | 8:01
|  | 0:02 | 0:02 | 578.219 |  | 39.0443 |  | 8:02
|  | 0:03 | 0:03 | 617.1334 |  | 38.9144 |  | 8:03
|  | 0:04 | 0:04 | 655.9182 |  | 38.7849 |  | 8:04
|  | 0:05 | 0:05 | 694.574 |  | 38.6558 |  | 8:05
|  | 0:06 | 0:06 | 733.1012 | D | 38.5272 |  | 8:06
|  | 0:07 | 0:07 | 771.5002 |  | 38.399 |  | 8:07
|  | 0:08 | 0:08 | 809.7714 |  | 38.2712 |  | 8:08
|  | 0:09 | 0:09 | 847.9152 |  | 38.1438 |  | 8:09
|  | 0:10 | 0:10 | 885.9321 |  | 38.0169 |  | 8:10
|  | 0:11 | 0:11 | 923.8224 | E | 37.8904 |  | 8:11
|  | 0:12 | 0:12 | 961.5867 |  | 37.7643 |  | 8:12
|  | 0:13 | 0:13 | 999.2253 |  | 37.6386 |  | 8:13
|  | 0:14 | 0:14 | 1036.7387 |  | 37.5134 |  | 8:14
|  | 0:15 | 0:15 | 1074.1272 |  | 37.3885 |  | 8:15
|  | 0:16 | 0:16 | 1111.3913 | F | 37.2641 |  | 8:16
|  | 0:17 | 0:17 | 1148.5314 |  | 37.1401 |  | 8:17
|  | 0:18 | 0:18 | 1185.5479 |  | 37.0165 |  | 8:18
|  | 0:19 | 0:19 | 1222.4412 |  | 36.8933 |  | 8:19
|  | 0:20 | 0:20 | 1259.2118 |  | 36.7705 |  | 8:20
|  | 0:21 | 0:21 | 1295.86 | G | 36.6482 |  | 8:21 | 1 | 0.041667 | 24
|  | 0:22 | 0:22 | 1332.3862 |  | 36.5262 |  | 8:22
|  | 0:23 | 0:23 | 1368.7908 |  | 36.4047 |  | 8:23
|  | 0:24 | 0:24 | 1405.0744 |  | 36.2835 |  | 8:24
|  | 0:25 | 0:25 | 1441.2372 |  | 36.1628 |  | 8:25
|  | 0:26 | 0:26 | 1477.2796 | H | 36.0424 |  | 8:26
|  | 0:27 | 0:27 | 1513.2021 |  | 35.9225 |  | 8:27
|  | 0:28 | 0:28 | 1549.005 |  | 35.803 |  | 8:28
|  | 0:29 | 0:29 | 1584.6889 |  | 35.6838 |  | 8:29
|  | 0:30 | 0:30 | 1620.2539 |  | 35.5651 |  | 8:30
|  | 0:31 | 0:31 | 1655.7006 | I | 35.4467 |  | 8:31
|  | 0:32 | 0:32 | 1691.0294 |  | 35.3288 |  | 8:32
|  | 0:33 | 0:33 | 1726.2406 |  | 35.2112 |  | 8:33
|  | 0:34 | 0:34 | 1761.3346 |  | 35.094 |  | 8:34
|  | 0:35 | 0:35 | 1796.3118 |  | 34.9772 |  | 8:35
|  | 0:36 | 0:36 | 1831.1726 | J | 34.8608 |  | 8:36
|  | 0:37 | 0:37 | 1865.9174 |  | 34.7448 |  | 8:37
|  | 0:38 | 0:38 | 1900.5466 |  | 34.6292 |  | 8:38
|  | 0:39 | 0:39 | 1935.0606 |  | 34.514 |  | 8:39
|  | 0:40 | 0:40 | 1969.4597 |  | 34.3991 |  | 8:40
|  | 0:41 | 0:41 | 2003.7443 | K | 34.2846 |  | 8:41
|  | 0:42 | 0:42 | 2037.9149 |  | 34.1705 |  | 8:42
|  | 0:43 | 0:43 | 2071.9717 |  | 34.0568 |  | 8:43
|  | 0:44 | 0:44 | 2105.9152 |  | 33.9435 |  | 8:44
|  | 0:45 | 0:45 | 2139.7457 |  | 33.8305 |  | 8:45
|  | 0:46 | 0:46 | 2173.4637 | L | 33.718 |  | 8:46
|  | 0:47 | 0:47 | 2207.0694 |  | 33.6057 |  | 8:47
|  | 0:48 | 0:48 | 2240.5633 |  | 33.4939 |  | 8:48
|  | 0:49 | 0:49 | 2273.9458 |  | 33.3825 |  | 8:49
|  | 0:50 | 0:50 | 2307.2171 |  | 33.2714 |  | 8:50
|  | 0:51 | 0:51 | 2036.4328 | M | -270.7843 |  | 8:51
|  | 0:52 | 0:52 | 1807.2189 |  | -229.214 |  | 8:52
|  | 0:53 | 0:53 | 1613.1934 |  | -194.0254 |  | 8:53
|  | 0:54 | 0:54 | 1448.9544 |  | -164.239 |  | 8:54
|  | 0:55 | 0:55 | 1309.9292 |  | -139.0253 |  | 8:55
|  | 0:56 | 0:56 | 1346.4086 | N | 36.4794 |  | 8:56
|  | 0:57 | 0:57 | 1382.7666 |  | 36.358 |  | 8:57
|  | 0:58 | 0:58 | 1419.0036 |  | 36.237 |  | 8:58
|  | 0:59 | 0:59 | 1455.12 |  | 36.1164 |  | 8:59
|  | 1:00 | 1:00 | 1491.1162 |  | 35.9962 | 1460.8018 | 9:00
|  | 1:01 | 1:01 | 1526.9927 | O | 35.8765 | 1477.2655 | 9:01
|  | 1:02 | 1:02 | 1562.7498 |  | 35.7571 | 1493.6743 | 9:02
|  | 1:03 | 1:03 | 1598.3878 |  | 35.6381 | 1510.0286 | 9:03
|  | 1:04 | 1:04 | 1633.9073 |  | 35.5195 | 1526.3284 | 9:04
|  | 1:05 | 1:05 | 1669.3086 |  | 35.4013 | 1542.5739 | 9:05
|  | 1:06 | 1:06 | 1704.592 | P | 35.2835 | 1558.7655 | 9:06
|  | 1:07 | 1:07 | 1739.7581 |  | 35.1661 | 1574.9031 | 9:07
|  | 1:08 | 1:08 | 1774.8071 |  | 35.049 | 1590.987 | 9:08
|  | 1:09 | 1:09 | 1809.7395 |  | 34.9324 | 1607.0174 | 9:09
|  | 1:10 | 1:10 | 1844.5557 |  | 34.8161 | 1622.9945 | 9:10
|  | 1:11 | 1:11 | 1879.2559 | Q | 34.7003 | 1638.9184 | 9:11
|  | 1:12 | 1:12 | 1913.8407 |  | 34.5848 | 1654.7893 | 9:12
|  | 1:13 | 1:13 | 1948.3105 |  | 34.4697 | 1670.6074 | 9:13
|  | 1:14 | 1:14 | 1982.6655 |  | 34.355 | 1686.3728 | 9:14
|  | 1:15 | 1:15 | 2016.9062 |  | 34.2407 | 1702.0858 | 9:15
|  | 1:16 | 1:16 | 2051.0329 | R | 34.1267 | 1717.7465 | 9:16
|  | 1:17 | 1:17 | 2085.0461 |  | 34.0132 | 1733.3551 | 9:17
|  | 1:18 | 1:18 | 2118.946 |  | 33.9 | 1748.9117 | 9:18
|  | 1:19 | 1:19 | 2152.7332 |  | 33.7872 | 1764.4166 | 9:19
|  | 1:20 | 1:20 | 2186.4079 |  | 33.6747 | 1779.8698 | 9:20
|  | 1:21 | 1:21 | 2219.9706 | S | 33.5627 | 1795.2717 | 9:21
|  | 1:22 | 1:22 | 2253.4216 |  | 33.451 | 1810.6223 | 9:22
|  | 1:23 | 1:23 | 2286.7613 |  | 33.3397 | 1825.9218 | 9:23
|  | 1:24 | 1:24 | 2319.99 |  | 33.2287 | 1841.1704 | 9:24
|  | 1:25 | 1:25 | 2353.1081 |  | 33.1181 | 1856.3682 | 9:25
|  | 1:26 | 1:26 | 2386.116 | T | 33.0079 | 1871.5155 | 9:26
|  | 1:27 | 1:27 | 2419.0141 |  | 32.8981 | 1886.6124 | 9:27
|  | 1:28 | 1:28 | 2451.8027 |  | 32.7886 | 1901.659 | 9:28
|  | 1:29 | 1:29 | 2484.4822 |  | 32.6795 | 1916.6555 | 9:29
|  | 1:30 | 1:30 | 2517.053 |  | 32.5707 | 1931.6022 | 9:30
|  | 1:31 | 1:31 | 2549.5153 | U | 32.4624 | 1946.4991 | 9:31
|  | 1:32 | 1:32 | 2581.8697 |  | 32.3543 | 1961.3464 | 9:32
|  | 1:33 | 1:33 | 2614.1163 |  | 32.2467 | 1976.1444 | 9:33
|  | 1:34 | 1:34 | 2646.2557 |  | 32.1394 | 1990.8931 | 9:34
|  | 1:35 | 1:35 | 2678.2881 |  | 32.0324 | 2005.5927 | 9:35
|  | 1:36 | 1:36 | 2710.2139 | V | 31.9258 | 2020.2434 | 9:36
|  | 1:37 | 1:37 | 2742.0334 |  | 31.8196 | 2034.8453 | 9:37
|  | 1:38 | 1:38 | 2773.7471 |  | 31.7137 | 2049.3986 | 9:38
|  | 1:39 | 1:39 | 2805.3552 |  | 31.6081 | 2063.9035 | 9:39
|  | 1:40 | 1:40 | 2836.8582 |  | 31.5029 | 2078.3602 | 9:40
|  | 1:41 | 1:41 | 2868.2563 | W | 31.3981 | 2092.7687 | 9:41
|  | 1:42 | 1:42 | 2899.5499 |  | 31.2936 | 2107.1293 | 9:42
|  | 1:43 | 1:43 | 2930.7394 |  | 31.1895 | 2121.4421 | 9:43
|  | 1:44 | 1:44 | 2961.8251 |  | 31.0857 | 2135.7073 | 9:44
|  | 1:45 | 1:45 | 2992.8074 |  | 30.9823 | 2149.925 | 9:45
|  | 1:46 | 1:46 | 2616.7724 | X | -376.0349 | 2157.3134 | 9:46
|  | 1:47 | 1:47 | 2298.4657 |  | -318.3067 | 2158.8367 | 9:47
|  | 1:48 | 1:48 | 2029.0249 |  | -269.4408 | 2155.3111 | 9:48
|  | 1:49 | 1:49 | 1800.9482 |  | -228.0767 | 2147.4278 | 9:49
|  | 1:50 | 1:50 | 1607.8854 |  | -193.0628 | 2135.7722 | 9:50
|  | 1:51 | 1:51 | 1444.4613 | Y | -163.4241 | 2125.9061 | 9:51
|  | 1:52 | 1:52 | 1306.1258 |  | -138.3355 | 2117.5545 | 9:52
|  | 1:53 | 1:53 | 1189.0273 |  | -117.0985 | 2110.4851 | 9:53
|  | 1:54 | 1:54 | 1089.9056 |  | -99.1217 | 2104.5009 | 9:54
|  | 1:55 | 1:55 | 1006.0008 |  | -83.9047 | 2099.4354 | 9:55
|  | 1:56 | 1:56 | 934.977 | Z | -71.0238 | 2092.5783 | 9:56
|  | 1:57 | 1:57 | 874.8567 |  | -60.1204 | 2084.1131 | 9:57
|  | 1:58 | 1:58 | 823.9659 |  | -50.8908 | 2074.1958 | 9:58
|  | 1:59 | 1:59 | 780.8877 |  | -43.0781 | 2062.9586 | 9:59
|  | 2:00 | 2:00 | 744.4229 |  | -36.4648 | 2050.5137 | 10:00
|  | 2:01 | 2:01 | 782.7842 | AA | 38.3613 | 2038.1102 | 10:01
|  | 2:02 | 2:02 | 821.0178 |  | 38.2336 | 2025.748 | 10:02
|  | 2:03 | 2:03 | 859.1242 |  | 38.1064 | 2013.427 | 10:03
|  | 2:04 | 2:04 | 897.1038 |  | 37.9796 | 2001.1469 | 10:04
|  | 2:05 | 2:05 | 934.957 |  | 37.8532 | 1988.9077 | 10:05
|  | 2:06 | 2:06 | 972.6842 | AB | 37.7272 | 1976.7092 | 10:06
|  | 2:07 | 2:07 | 1010.2859 |  | 37.6017 | 1964.5514 | 10:07
|  | 2:08 | 2:08 | 1047.7624 |  | 37.4766 | 1952.434 | 10:08
|  | 2:09 | 2:09 | 1085.1143 |  | 37.3518 | 1940.3569 | 10:09
|  | 2:10 | 2:10 | 1122.3418 |  | 37.2275 | 1928.32 | 10:10
|  | 2:11 | 2:11 | 1159.4455 | AC | 37.1037 | 1916.3231 | 10:11
|  | 2:12 | 2:12 | 1196.4256 |  | 36.9802 | 1904.3662 | 10:12
|  | 2:13 | 2:13 | 1233.2828 |  | 36.8571 | 1892.4491 | 10:13
|  | 2:14 | 2:14 | 1270.0172 |  | 36.7345 | 1880.5716 | 10:14
|  | 2:15 | 2:15 | 1306.6295 |  | 36.6122 | 1868.7337 | 10:15
|  | 2:16 | 2:16 | 1343.1198 | AD | 36.4904 | 1856.9351 | 10:16
|  | 2:17 | 2:17 | 1379.4888 |  | 36.369 | 1845.1758 | 10:17
|  | 2:18 | 2:18 | 1415.7367 |  | 36.2479 | 1833.4557 | 10:18
|  | 2:19 | 2:19 | 1451.864 |  | 36.1273 | 1821.7745 | 10:19
|  | 2:20 | 2:20 | 1487.8711 |  | 36.0071 | 1810.1322 | 10:20
|  | 2:21 | 2:21 | 1523.7583 | AE | 35.8873 | 1798.5287 | 10:21
|  | 2:22 | 2:22 | 1559.5262 |  | 35.7678 | 1786.9638 | 10:22
|  | 2:23 | 2:23 | 1595.175 |  | 35.6488 | 1775.4373 | 10:23
|  | 2:24 | 2:24 | 1630.7051 |  | 35.5302 | 1763.9493 | 10:24
|  | 2:25 | 2:25 | 1666.1171 |  | 35.4119 | 1752.4994 | 10:25
|  | 2:26 | 2:26 | 1701.4111 | AF | 35.2941 | 1741.0877 | 10:26
|  | 2:27 | 2:27 | 1736.5878 |  | 35.1766 | 1729.7139 | 10:27
|  | 2:28 | 2:28 | 1771.6474 |  | 35.0596 | 1718.378 | 10:28
|  | 2:29 | 2:29 | 1806.5903 |  | 34.9429 | 1707.0798 | 10:29
|  | 2:30 | 2:30 | 1841.4169 |  | 34.8266 | 1695.8192 | 10:30
|  | 2:31 | 2:31 | 1876.1276 | AG | 34.7107 | 1684.596 | 10:31
|  | 2:32 | 2:32 | 1910.7228 |  | 34.5952 | 1673.4103 | 10:32
|  | 2:33 | 2:33 | 1945.2029 |  | 34.4801 | 1662.2617 | 10:33
|  | 2:34 | 2:34 | 1979.5683 |  | 34.3653 | 1651.1502 | 10:34
|  | 2:35 | 2:35 | 2013.8193 |  | 34.251 | 1640.0758 | 10:35
|  | 2:36 | 2:36 | 2047.9563 | AH | 34.137 | 1629.0381 | 10:36
|  | 2:37 | 2:37 | 2081.9797 |  | 34.0234 | 1618.0372 | 10:37
|  | 2:38 | 2:38 | 2115.8899 |  | 33.9102 | 1607.073 | 10:38
|  | 2:39 | 2:39 | 2149.6872 |  | 33.7973 | 1596.1452 | 10:39
|  | 2:40 | 2:40 | 2183.3721 |  | 33.6849 | 1585.2537 | 10:40
|  | 2:41 | 2:41 | 2216.9448 | AI | 33.5728 | 1574.3985 | 10:41
|  | 2:42 | 2:42 | 2250.4059 |  | 33.4611 | 1563.5795 | 10:42
|  | 2:43 | 2:43 | 2283.7556 |  | 33.3497 | 1552.7964 | 10:43
|  | 2:44 | 2:44 | 2316.9943 |  | 33.2387 | 1542.0492 | 10:44
|  | 2:45 | 2:45 | 2350.1224 |  | 33.1281 | 1531.3378 | 10:45
|  | 2:46 | 2:46 | 2383.1403 | AJ | 33.0179 | 1527.4439 | 10:46
|  | 2:47 | 2:47 | 2416.0483 |  | 32.908 | 1529.4036 | 10:47
|  | 2:48 | 2:48 | 2448.8468 |  | 32.7985 | 1536.4007 | 10:48
|  | 2:49 | 2:49 | 2481.5361 |  | 32.6893 | 1547.7438 | 10:49
|  | 2:50 | 2:50 | 2514.1166 |  | 32.5805 | 1562.8477 | 10:50
|  | 2:51 | 2:51 | 2211.5695 | AK | -302.5472 | 1575.6328 | 10:51
|  | 2:52 | 2:52 | 1955.4688 |  | -256.1006 | 1586.4552 | 10:52
|  | 2:53 | 2:53 | 1738.6843 |  | -216.7845 | 1595.6161 | 10:53
|  | 2:54 | 2:54 | 1555.1802 |  | -183.5041 | 1603.3707 | 10:54
|  | 2:55 | 2:55 | 1399.8473 |  | -155.3329 | 1609.9348 | 10:55
|  | 2:56 | 2:56 | 1436.0275 | AL | 36.1802 | 1618.2857 | 10:56
|  | 2:57 | 2:57 | 1472.0873 |  | 36.0598 | 1628.2395 | 10:57
|  | 2:58 | 2:58 | 1508.027 |  | 35.9398 | 1639.6405 | 10:58
|  | 2:59 | 2:59 | 1543.8472 |  | 35.8202 | 1652.3565 | 10:59
|  | 3:00 | 3:00 | 1579.5482 |  | 35.701 | 1666.2753 | 11:00
|  | 3:01 | 3:01 | 1615.1304 | AM | 35.5822 | 1680.1477 | 11:01
|  | 3:02 | 3:02 | 1650.5941 |  | 35.4638 | 1693.974 | 11:02
|  | 3:03 | 3:03 | 1685.9399 |  | 35.3457 | 1707.7542 | 11:03
|  | 3:04 | 3:04 | 1721.168 |  | 35.2281 | 1721.4886 | 11:04
|  | 3:05 | 3:05 | 1756.2789 |  | 35.1109 | 1735.1773 | 11:05
|  | 3:06 | 3:06 | 1791.2729 | AN | 34.994 | 1748.8205 | 11:06
|  | 3:07 | 3:07 | 1826.1505 |  | 34.8776 | 1762.4182 | 11:07
|  | 3:08 | 3:08 | 1860.912 |  | 34.7615 | 1775.9707 | 11:08
|  | 3:09 | 3:09 | 1895.5579 |  | 34.6459 | 1789.4781 | 11:09
|  | 3:10 | 3:10 | 1930.0884 |  | 34.5306 | 1802.9406 | 11:10
|  | 3:11 | 3:11 | 1964.5041 | AO | 34.4156 | 1816.3582 | 11:11
|  | 3:12 | 3:12 | 1998.8052 |  | 34.3011 | 1829.7312 | 11:12
|  | 3:13 | 3:13 | 2032.9922 |  | 34.187 | 1843.0597 | 11:13
|  | 3:14 | 3:14 | 2067.0654 |  | 34.0732 | 1856.3438 | 11:14
|  | 3:15 | 3:15 | 2101.0252 |  | 33.9598 | 1869.5838 | 11:15
|  | 3:16 | 3:16 | 2134.872 | AP | 33.8468 | 1882.7796 | 11:16
|  | 3:17 | 3:17 | 2168.6062 |  | 33.7342 | 1895.9316 | 11:17
|  | 3:18 | 3:18 | 2202.2281 |  | 33.6219 | 1909.0398 | 11:18
|  | 3:19 | 3:19 | 2235.7381 |  | 33.51 | 1922.1043 | 11:19
|  | 3:20 | 3:20 | 2269.1366 |  | 33.3985 | 1935.1254 | 11:20
|  | 3:21 | 3:21 | 2302.424 | AQ | 33.2874 | 1948.1032 | 11:21
|  | 3:22 | 3:22 | 2335.6006 |  | 33.1766 | 1961.0378 | 11:22
|  | 3:23 | 3:23 | 2368.6668 |  | 33.0662 | 1973.9293 | 11:23
|  | 3:24 | 3:24 | 2401.6229 |  | 32.9562 | 1986.7779 | 11:24
|  | 3:25 | 3:25 | 2434.4694 |  | 32.8465 | 1999.5838 | 11:25
|  | 3:26 | 3:26 | 2467.2066 | AR | 32.7372 | 2012.3471 | 11:26
|  | 3:27 | 3:27 | 2499.8348 |  | 32.6282 | 2025.0678 | 11:27
|  | 3:28 | 3:28 | 2532.3545 |  | 32.5197 | 2037.7463 | 11:28
|  | 3:29 | 3:29 | 2564.7659 |  | 32.4114 | 2050.3826 | 11:29
|  | 3:30 | 3:30 | 2597.0695 |  | 32.3036 | 2062.9768 | 11:30
|  | 3:31 | 3:31 | 2629.2656 | AS | 32.1961 | 2075.5291 | 11:31
|  | 3:32 | 3:32 | 2661.3545 |  | 32.0889 | 2088.0396 | 11:32
|  | 3:33 | 3:33 | 2693.3367 |  | 31.9822 | 2100.5085 | 11:33
|  | 3:34 | 3:34 | 2725.2124 |  | 31.8757 | 2112.9359 | 11:34
|  | 3:35 | 3:35 | 2756.982 |  | 31.7696 | 2125.3219 | 11:35
|  | 3:36 | 3:36 | 2788.646 | AT | 31.6639 | 2137.6668 | 11:36
|  | 3:37 | 3:37 | 2820.2045 |  | 31.5586 | 2149.9705 | 11:37
|  | 3:38 | 3:38 | 2851.6581 |  | 31.4535 | 2162.2333 | 11:38
|  | 3:39 | 3:39 | 2883.0069 |  | 31.3489 | 2174.4553 | 11:39
|  | 3:40 | 3:40 | 2914.2515 |  | 31.2445 | 2186.6366 | 11:40
|  | 3:41 | 3:41 | 2945.392 | AU | 31.1406 | 2198.7774 | 11:41
|  | 3:42 | 3:42 | 2976.429 |  | 31.0369 | 2210.8778 | 11:42
|  | 3:43 | 3:43 | 3007.3626 |  | 30.9337 | 2222.9379 | 11:43
|  | 3:44 | 3:44 | 3038.1933 |  | 30.8307 | 2234.9579 | 11:44
|  | 3:45 | 3:45 | 3068.9214 |  | 30.7281 | 2246.9379 | 11:45
|  | 3:46 | 3:46 | 2681.2016 | AV | -387.7198 | 2251.9056 | 11:46
|  | 3:47 | 3:47 | 2353.0038 |  | -328.1978 | 2250.8548 | 11:47
|  | 3:48 | 3:48 | 2075.1904 |  | -277.8134 | 2244.6272 | 11:48
|  | 3:49 | 3:49 | 1840.0265 |  | -235.164 | 2233.9354 | 11:49
|  | 3:50 | 3:50 | 1640.9645 |  | -199.062 | 2219.3829 | 11:50
|  | 3:51 | 3:51 | 1472.4621 | AW | -168.5023 | 2207.0644 | 11:51
|  | 3:52 | 3:52 | 1329.828 |  | -142.6342 | 2196.6371 | 11:52
|  | 3:53 | 3:53 | 1209.0908 |  | -120.7372 | 2187.8105 | 11:53
|  | 3:54 | 3:54 | 1106.8889 |  | -102.2018 | 2180.339 | 11:54
|  | 3:55 | 3:55 | 1020.3769 |  | -86.512 | 2174.0145 | 11:55
|  | 3:56 | 3:56 | 1057.8199 | AX | 37.443 | 2167.711 | 11:56
|  | 3:57 | 3:57 | 1095.1383 |  | 37.3184 | 2161.4285 | 11:57
|  | 3:58 | 3:58 | 1132.3325 |  | 37.1942 | 2155.167 | 11:58
|  | 3:59 | 3:59 | 1169.4029 |  | 37.0704 | 2148.9262 | 11:59
|  | 4:00 | 4:00 | 1206.3499 |  | 36.947 | 2142.7062 | 12:00
|  | 4:01 | 4:01 | 1243.174 | AY | 36.8241 | 2136.507 | 12:01
|  | 4:02 | 4:02 | 1279.8756 |  | 36.7016 | 2130.3283 | 12:02
|  | 4:03 | 4:03 | 1316.455 |  | 36.5794 | 2124.1702 | 12:03
|  | 4:04 | 4:04 | 1352.9127 |  | 36.4577 | 2118.0327 | 12:04
|  | 4:05 | 4:05 | 1389.249 |  | 36.3364 | 2111.9155 | 12:05
|  | 4:06 | 4:06 | 1425.4645 | AZ | 36.2154 | 2105.8187 | 12:06
|  | 4:07 | 4:07 | 1461.5594 |  | 36.0949 | 2099.7422 | 12:07
|  | 4:08 | 4:08 | 1497.5342 |  | 35.9748 | 2093.6859 | 12:08
|  | 4:09 | 4:09 | 1533.3893 |  | 35.8551 | 2087.6497 | 12:09
|  | 4:10 | 4:10 | 1569.1251 |  | 35.7358 | 2081.6337 | 12:10
|  | 4:11 | 4:11 | 1604.7419 | BA | 35.6169 | 2075.6376 | 12:11
|  | 4:12 | 4:12 | 1640.2403 |  | 35.4983 | 2069.6616 | 12:12
|  | 4:13 | 4:13 | 1675.6205 |  | 35.3802 | 2063.7054 | 12:13
|  | 4:14 | 4:14 | 1710.8829 |  | 35.2625 | 2057.769 | 12:14
|  | 4:15 | 4:15 | 1746.028 |  | 35.1451 | 2051.8524 | 12:15
|  | 4:16 | 4:16 | 1781.0562 | BB | 35.0282 | 2045.9554 | 12:16
|  | 4:17 | 4:17 | 1815.9678 |  | 34.9116 | 2040.0781 | 12:17
|  | 4:18 | 4:18 | 1850.7632 |  | 34.7954 | 2034.2204 | 12:18
|  | 4:19 | 4:19 | 1885.4428 |  | 34.6796 | 2028.3821 | 12:19
|  | 4:20 | 4:20 | 1920.007 |  | 34.5642 | 2022.5633 | 12:20
|  | 4:21 | 4:21 | 1954.4562 | BC | 34.4492 | 2016.7638 | 12:21
|  | 4:22 | 4:22 | 1988.7908 |  | 34.3346 | 2010.9837 | 12:22
|  | 4:23 | 4:23 | 2023.0111 |  | 34.2203 | 2005.2227 | 12:23
|  | 4:24 | 4:24 | 2057.1175 |  | 34.1064 | 1999.481 | 12:24
|  | 4:25 | 4:25 | 2091.1104 |  | 33.9929 | 1993.7583 | 12:25
|  | 4:26 | 4:26 | 2124.9902 | BD | 33.8798 | 1988.0547 | 12:26
|  | 4:27 | 4:27 | 2158.7573 |  | 33.7671 | 1982.3701 | 12:27
|  | 4:28 | 4:28 | 2192.412 |  | 33.6547 | 1976.7044 | 12:28
|  | 4:29 | 4:29 | 2225.9547 |  | 33.5427 | 1971.0575 | 12:29
|  | 4:30 | 4:30 | 2259.3857 |  | 33.4311 | 1965.4295 | 12:30
|  | 4:31 | 4:31 | 2292.7056 | BE | 33.3198 | 1959.8201 | 12:31
|  | 4:32 | 4:32 | 2325.9145 |  | 33.2089 | 1954.2295 | 12:32
|  | 4:33 | 4:33 | 2359.0129 |  | 33.0984 | 1948.6574 | 12:33
|  | 4:34 | 4:34 | 2392.0012 |  | 32.9883 | 1943.1039 | 12:34
|  | 4:35 | 4:35 | 2424.8797 |  | 32.8785 | 1937.5689 | 12:35
|  | 4:36 | 4:36 | 2457.6488 | BF | 32.7691 | 1932.0522 | 12:36
|  | 4:37 | 4:37 | 2490.3088 |  | 32.66 | 1926.554 | 12:37
|  | 4:38 | 4:38 | 2522.8602 |  | 32.5514 | 1921.074 | 12:38
|  | 4:39 | 4:39 | 2555.3032 |  | 32.443 | 1915.6123 | 12:39
|  | 4:40 | 4:40 | 2587.6383 |  | 32.3351 | 1910.1687 | 12:40
|  | 4:41 | 4:41 | 2619.8657 | BG | 32.2275 | 1904.7433 | 12:41
|  | 4:42 | 4:42 | 2651.986 |  | 32.1202 | 1899.3359 | 12:42
|  | 4:43 | 4:43 | 2683.9993 |  | 32.0133 | 1893.9465 | 12:43
|  | 4:44 | 4:44 | 2715.9061 |  | 31.9068 | 1888.5751 | 12:44
|  | 4:45 | 4:45 | 2747.7067 |  | 31.8006 | 1883.2215 | 12:45
|  | 4:46 | 4:46 | 2409.2992 | BH | -338.4075 | 1878.6898 | 12:46
|  | 4:47 | 4:47 | 2122.8434 |  | -286.4558 | 1874.8538 | 12:47
|  | 4:48 | 4:48 | 1880.3639 |  | -242.4796 | 1871.6067 | 12:48
|  | 4:49 | 4:49 | 1675.1093 |  | -205.2545 | 1868.858 | 12:49
|  | 4:50 | 4:50 | 1501.3651 |  | -173.7442 | 1866.5314 | 12:50
|  | 4:51 | 4:51 | 1537.2075 | BI | 35.8423 | 1867.6105 | 12:51
|  | 4:52 | 4:52 | 1572.9305 |  | 35.7231 | 1871.6622 | 12:52
|  | 4:53 | 4:53 | 1608.5347 |  | 35.6042 | 1878.3196 | 12:53
|  | 4:54 | 4:54 | 1644.0204 |  | 35.4857 | 1887.2718 | 12:54
|  | 4:55 | 4:55 | 1679.3881 |  | 35.3676 | 1898.2553 | 12:55
|  | 4:56 | 4:56 | 1714.638 | BJ | 35.2499 | 1909.2023 | 12:56
|  | 4:57 | 4:57 | 1749.7706 |  | 35.1326 | 1920.1128 | 12:57
|  | 4:58 | 4:58 | 1784.7863 |  | 35.0157 | 1930.987 | 12:58
|  | 4:59 | 4:59 | 1819.6855 |  | 34.8992 | 1941.8251 | 12:59
|  | 5:00 | 5:00 | 1854.4685 |  | 34.783 | 1952.6271 | 13:00
|  | 5:01 | 5:01 | 1889.1358 | BK | 34.6673 | 1963.3931 | 13:01
|  | 5:02 | 5:02 | 1923.6878 |  | 34.5519 | 1974.1233 | 13:02
|  | 5:03 | 5:03 | 1958.1247 |  | 34.4369 | 1984.8178 | 13:03
|  | 5:04 | 5:04 | 1992.4471 |  | 34.3223 | 1995.4767 | 13:04
|  | 5:05 | 5:05 | 2026.6552 |  | 34.2081 | 2006.1001 | 13:05
|  | 5:06 | 5:06 | 2060.7495 | BL | 34.0943 | 2016.6882 | 13:06
|  | 5:07 | 5:07 | 2094.7303 |  | 33.9808 | 2027.2411 | 13:07
|  | 5:08 | 5:08 | 2128.5981 |  | 33.8678 | 2037.7588 | 13:08
|  | 5:09 | 5:09 | 2162.3531 |  | 33.7551 | 2048.2415 | 13:09
|  | 5:10 | 5:10 | 2195.9958 |  | 33.6427 | 2058.6894 | 13:10
|  | 5:11 | 5:11 | 2229.5266 | BM | 33.5308 | 2069.1024 | 13:11
|  | 5:12 | 5:12 | 2262.9458 |  | 33.4192 | 2079.4809 | 13:12
|  | 5:13 | 5:13 | 2296.2538 |  | 33.308 | 2089.8248 | 13:13
|  | 5:14 | 5:14 | 2329.4509 |  | 33.1971 | 2100.1342 | 13:14
|  | 5:15 | 5:15 | 2362.5375 |  | 33.0867 | 2110.4094 | 13:15
|  | 5:16 | 5:16 | 2395.5141 | BN | 32.9766 | 2120.6504 | 13:16
|  | 5:17 | 5:17 | 2428.3809 |  | 32.8668 | 2130.8572 | 13:17
|  | 5:18 | 5:18 | 2461.1383 |  | 32.7574 | 2141.0302 | 13:18
|  | 5:19 | 5:19 | 2493.7868 |  | 32.6484 | 2151.1692 | 13:19
|  | 5:20 | 5:20 | 2526.3266 |  | 32.5398 | 2161.2745 | 13:20
|  | 5:21 | 5:21 | 2558.758 | BO | 32.4315 | 2171.3462 | 13:21
|  | 5:22 | 5:22 | 2591.0816 |  | 32.3236 | 2181.3844 | 13:22
|  | 5:23 | 5:23 | 2623.2976 |  | 32.216 | 2191.3892 | 13:23
|  | 5:24 | 5:24 | 2655.4064 |  | 32.1088 | 2201.3607 | 13:24
|  | 5:25 | 5:25 | 2687.4084 |  | 32.0019 | 2211.299 | 13:25
|  | 5:26 | 5:26 | 2719.3038 | BP | 31.8955 | 2221.2042 | 13:26
|  | 5:27 | 5:27 | 2751.0931 |  | 31.7893 | 2231.0765 | 13:27
|  | 5:28 | 5:28 | 2782.7766 |  | 31.6835 | 2240.9159 | 13:28
|  | 5:29 | 5:29 | 2814.3547 |  | 31.5781 | 2250.7225 | 13:29
|  | 5:30 | 5:30 | 2845.8277 |  | 31.473 | 2260.4966 | 13:30
|  | 5:31 | 5:31 | 2877.196 | BQ | 31.3683 | 2270.2381 | 13:31
|  | 5:32 | 5:32 | 2908.4599 |  | 31.2639 | 2279.9472 | 13:32
|  | 5:33 | 5:33 | 2939.6197 |  | 31.1598 | 2289.624 | 13:33
|  | 5:34 | 5:34 | 2970.6759 |  | 31.0561 | 2299.2685 | 13:34
|  | 5:35 | 5:35 | 3001.6287 |  | 30.9528 | 2308.881 | 13:35
|  | 5:36 | 5:36 | 3032.4784 | BR | 30.8498 | 2318.4615 | 13:36
|  | 5:37 | 5:37 | 3063.2256 |  | 30.7471 | 2328.0101 | 13:37
|  | 5:38 | 5:38 | 3093.8704 |  | 30.6448 | 2337.527 | 13:38
|  | 5:39 | 5:39 | 3124.4132 |  | 30.5428 | 2347.0121 | 13:39
|  | 5:40 | 5:40 | 3154.8544 |  | 30.4412 | 2356.4657 | 13:40
|  | 5:41 | 5:41 | 2753.9423 | BS | -400.9121 | 2358.7003 | 13:41
|  | 5:42 | 5:42 | 2414.5775 |  | -339.3648 | 2354.7435 | 13:42
|  | 5:43 | 5:43 | 2127.3114 |  | -287.2661 | 2345.4654 | 13:43
|  | 5:44 | 5:44 | 1884.1459 |  | -243.1655 | 2331.6027 | 13:44
|  | 5:45 | 5:45 | 1678.3108 |  | -205.8351 | 2313.7795 | 13:45
|  | 5:46 | 5:46 | 1504.0751 | BT | -174.2357 | 2298.6924 | 13:46
|  | 5:47 | 5:47 | 1356.5878 |  | -147.4873 | 2285.9215 | 13:47
|  | 5:48 | 5:48 | 1231.7425 |  | -124.8453 | 2275.1111 | 13:48
|  | 5:49 | 5:49 | 1126.0632 |  | -105.6793 | 2265.9603 | 13:49
|  | 5:50 | 5:50 | 1036.6076 |  | -89.4556 | 2258.2144 | 13:50
|  | 5:51 | 5:51 | 960.8851 | BU | -75.7225 | 2248.609 | 13:51
|  | 5:52 | 5:52 | 896.7873 |  | -64.0977 | 2237.34 | 13:52
|  | 5:53 | 5:53 | 842.5298 |  | -54.2576 | 2224.5732 | 13:53
|  | 5:54 | 5:54 | 796.6018 |  | -45.928 | 2210.4496 | 13:54
|  | 5:55 | 5:55 | 757.7245 |  | -38.8772 | 2195.0885 | 13:55
|  | 5:56 | 5:56 | 768.4609 | BV | 10.7363 | 2179.3189 | 13:56
|  | 5:57 | 5:57 | 779.1615 |  | 10.7006 | 2163.1421 | 13:57
|  | 5:58 | 5:58 | 789.8265 |  | 10.665 | 2146.5594 | 13:58
|  | 5:59 | 5:59 | 800.456 |  | 10.6295 | 2129.5722 | 13:59
|  | 6:00 | 6:00 | 811.0502 |  | 10.5941 | 2112.1819 | 14:00
|  | 6:01 | 6:01 | 809.6823 | BW | -1.3679 | 2094.191
|  | 6:02 | 6:02 | 808.3189 |  | -1.3633 | 2075.6016
|  | 6:03 | 6:03 | 806.9601 |  | -1.3588 | 2056.4155
|  | 6:04 | 6:04 | 805.6059 |  | -1.3543 | 2036.6348
|  | 6:05 | 6:05 | 804.2561 |  | -1.3498 | 2016.2615
|  | 6:06 | 6:06 | 802.9108 |  | -1.3453 | 1995.2975
|  | 6:07 | 6:07 | 801.57 |  | -1.3408 | 1973.7448
|  | 6:08 | 6:08 | 800.2337 |  | -1.3363 | 1951.6054
|  | 6:09 | 6:09 | 798.9018 |  | -1.3319 | 1928.8812
|  | 6:10 | 6:10 | 797.5743 |  | -1.3275 | 1905.5742
|  | 6:11 | 6:11 | 796.2513 |  | -1.323 | 1881.6863
|  | 6:12 | 6:12 | 794.9327 |  | -1.3186 | 1857.2194
|  | 6:13 | 6:13 | 793.6184 |  | -1.3143 | 1832.1755
|  | 6:14 | 6:14 | 792.3085 |  | -1.3099 | 1806.5564
|  | 6:15 | 6:15 | 791.003 |  | -1.3055 | 1780.3642
|  | 6:16 | 6:16 | 789.7018 |  | -1.3012 | 1753.6007
|  | 6:17 | 6:17 | 788.405 |  | -1.2968 | 1726.2677
|  | 6:18 | 6:18 | 787.1125 |  | -1.2925 | 1698.3673
|  | 6:19 | 6:19 | 785.8242 |  | -1.2882 | 1669.9013
|  | 6:20 | 6:20 | 784.5403 |  | -1.2839 | 1640.8715
|  | 6:21 | 6:21 | 783.2606 |  | -1.2797 | 1611.2799
|  | 6:22 | 6:22 | 781.9852 |  | -1.2754 | 1581.1283
|  | 6:23 | 6:23 | 780.7141 |  | -1.2712 | 1550.4185
|  | 6:24 | 6:24 | 779.4471 |  | -1.2669 | 1519.1525
|  | 6:25 | 6:25 | 778.1844 |  | -1.2627 | 1487.3321
|  | 6:26 | 6:26 | 776.9259 |  | -1.2585 | 1454.9592
|  | 6:27 | 6:27 | 775.6716 |  | -1.2543 | 1422.0355
|  | 6:28 | 6:28 | 774.4214 |  | -1.2502 | 1388.5629
|  | 6:29 | 6:29 | 773.1754 |  | -1.246 | 1354.5432
|  | 6:30 | 6:30 | 771.9336 |  | -1.2418 | 1319.9783
|  | 6:31 | 6:31 | 770.6958 |  | -1.2377 | 1284.87
|  | 6:32 | 6:32 | 769.4623 |  | -1.2336 | 1249.22
|  | 6:33 | 6:33 | 768.2328 |  | -1.2295 | 1213.0303
|  | 6:34 | 6:34 | 767.0074 |  | -1.2254 | 1176.3025
|  | 6:35 | 6:35 | 765.786 |  | -1.2213 | 1139.0384
|  | 6:36 | 6:36 | 764.5688 |  | -1.2173 | 1101.2399
|  | 6:37 | 6:37 | 763.3556 |  | -1.2132 | 1062.9088
|  | 6:38 | 6:38 | 762.1464 |  | -1.2092 | 1024.0467
|  | 6:39 | 6:39 | 760.9413 |  | -1.2051 | 984.6555
|  | 6:40 | 6:40 | 759.7401 |  | -1.2011 | 944.7369
|  | 6:41 | 6:41 | 758.543 |  | -1.1971 | 911.4803
|  | 6:42 | 6:42 | 757.3498 |  | -1.1932 | 883.8598
|  | 6:43 | 6:43 | 756.1607 |  | -1.1892 | 861.0073
|  | 6:44 | 6:44 | 754.9754 |  | -1.1852 | 842.1878
|  | 6:45 | 6:45 | 753.7942 |  | -1.1813 | 826.7792
|  | 6:46 | 6:46 | 752.6168 |  | -1.1774 | 814.2549
|  | 6:47 | 6:47 | 751.4434 |  | -1.1734 | 804.1691
|  | 6:48 | 6:48 | 750.2738 |  | -1.1695 | 796.1446
|  | 6:49 | 6:49 | 749.1082 |  | -1.1656 | 789.8621
|  | 6:50 | 6:50 | 747.9464 |  | -1.1618 | 785.051
|  | 6:51 | 6:51 | 746.7886 |  | -1.1579 | 781.4828
|  | 6:52 | 6:52 | 745.6345 |  | -1.154 | 778.9636
|  | 6:53 | 6:53 | 744.4843 |  | -1.1502 | 777.3295
|  | 6:54 | 6:54 | 743.338 |  | -1.1464 | 776.4417
|  | 6:55 | 6:55 | 742.1954 |  | -1.1426 | 776.1829
|  | 6:56 | 6:56 | 741.0566 |  | -1.1388 | 775.7262
|  | 6:57 | 6:57 | 739.9217 |  | -1.135 | 775.0722
|  | 6:58 | 6:58 | 738.7905 |  | -1.1312 | 774.2216
|  | 6:59 | 6:59 | 737.6631 |  | -1.1274 | 773.175
|  | 7:00 | 7:00 | 736.5394 |  | -1.1237 | 771.9332

## DAT SR
Eingabeparameter | Einheit | Wert
Fläche des Klassenraumes | [m²] | 62.5
Höhe des Klassenraumes | [m] | 3
Unterrichtseinheit
Betrachtungseinheit Anfang |  | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00
Betrachtungseinheit Ende |  | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 7:00
Alter der Kinder | [a] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Anzahl der Kinder | [1] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0
Anzahl der erwachsenen Personen | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivitätsgrad Kinder |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Aktivitätsgrad erwachsenen Personen |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
CO2-Konzentration bei Unterichtsbeginn | [ppm] | 500
Luftwechsel im Raum | [h-1] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2
Modellparameter | Einheit | Wert
CO2 Außenluftkonzentration | [ppm] | 400
CO2-Emissionsrate Kind (6 a) | [ml/h] | 10000
CO2-Emissionsrate Erwachsener | [ml/h] | 18000
Abgeleitete Werte | Einheit | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert
Raumvolumen | [m³] | 187.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
CO2-Emissionsrate pro Kind | [ml/h] | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 22400 | 22400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 22400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400
CO2-Emissionsrate pro Erwachsenen | [ml/h] | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200
resultierende CO2-Emissionsrate im Raum | [ml/h] | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 268800 | 268800 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 268800 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 445200 | 268800 | 268800 | 268800 | 134400 | 0
Theoretische Sättigungskonz. ohne AL | [ppm] | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 143.36 | 143.36 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 143.36 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 11872 | 143.36 | 143.36 | 143.36 | 3584 | 0
Startkonzentration | [ppm] | 500 | 694.574 | 885.9321 | 1074.1272 | 1259.2118 | 1441.2372 | 1620.2539 | 1796.3118 | 1969.4597 | 2139.7457 | 2307.2171 | 1309.9292 | 1491.1162 | 1669.3086 | 1844.5557 | 2016.9062 | 2186.4079 | 2353.1081 | 2517.053 | 2678.2881 | 2836.8582 | 2992.8074 | 1607.8854 | 1006.0008 | 744.4229 | 934.957 | 1122.3418 | 1306.6295 | 1487.8711 | 1666.1171 | 1841.4169 | 2013.8193 | 2183.3721 | 2350.1224 | 2514.1166 | 1399.8473 | 1579.5482 | 1756.2789 | 1930.0884 | 2101.0252 | 2269.1366 | 2434.4694 | 2597.0695 | 2756.982 | 2914.2515 | 3068.9214 | 1640.9645 | 1020.3769 | 1206.3499 | 1389.249 | 1569.1251 | 1746.028 | 1920.007 | 2091.1104 | 2259.3857 | 2424.8797 | 2587.6383 | 2747.7067 | 1501.3651 | 1679.3881 | 1854.4685 | 2026.6552 | 2195.9958 | 2362.5375 | 2526.3266 | 2687.4084 | 2845.8277 | 3001.6287 | 3154.8544 | 1678.3108 | 1036.6076 | 757.7245 | 811.0502
Luftwechselzahlen - Richtwerte |  | Sommer | Winter
geschlossene Fenster | [h-1] | 0,02 - 0,1 | 0,1 - 0,15
1 von 3 Fenstern gekippt | [h-1] | 0,5 - 0,9 | 0,7 - 1,2
alle Fenster gekippt | [h-1] | 2 - 5 | --
Fenster geöffnet - querlüften | [h-1] | 10 - 20 | 10 - 30
Ergebnisse der Messungen in den Schulen SID 76 und SID 580
Fenstertype |  | Kürzel | LW
Sehr dichte Fenster, neue Fenster |  | a | 0.05
Eher dichte Fenster |  | b | 0.1
Durchschnittlich dichte Fenster |  | c | 0.2
Eher undichte Fenster |  | d | 0.35
Sehr undichte Fenster |  | e | 0.5
Kontrollierte Raumbelüftung |  | f | 1
Kontr. Raumbelüftung hohe Leistungsstufe |  | g | 2
Lüftungszustand |  | Kürzel | LW
geschlossene Fenster |  | U
1 von 3 Fenstern gekippt |  | V | 1
alle Fenster gekippt |  | W | 3
alle Fenster gekippt - querlüften |  | X | 5
Alle Fenster voll geöffnet |  | Y | 10
Alle Fenster voll geöffnet - querlüften |  | Z | 20